四川川投燃气发电有限责任公司

比价采购询价文件

一、报价人资格条件

- 中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的生产企业或经销商。报价企业需在报价文件中提供①企业法人营业执照；②银行开户许可证； ③如是代理商应提供代理授权证明文件。

- 法定代表人为同一个人的两个或两个以上法人，只能有一家参与报价；母公司、全资子公司或其控股公司，只能有一家参与报价。

- 具有良好的履约能力，具有良好的银行资信和商业信誉。

二、标的物质量要求

（详见询价文件第四条报价文件）

- 报价要求及相关说明

- 请于2020年08月24日10:00前报价至计划营销部办公室(单价<1万元，总价＜5万则邮件加密打包文件报价至询价人邮箱（邮箱：236596413@qq.com）（开标时将密码告知询价人）,若单价≥1万元，总价≥5万则密封邮递报价（顺丰邮递），邮件及密封报价文件须在上述规定时间内送至四川川投燃气发电有限责任公司计划营销部办公室，未按时报价的文件将不予接受。

- 参加报价的报价人应提交第四条报价文件中规定的物资设备，报价项目遗漏的报价的文件将不予接受。

- 报价人应严格按照询价文件第四条报价文件格式以及文件中明确的型号、数量及生产厂家（如有约定）进行报价。

- 运输方式：由卖方自定。

- 交货地点：四川省达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司

- 地址：四川省达州市斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司

Email: 236596413@qq.com

商务咨询人：黄先生   电话：18011231656

- 请注明供货周期（必须说明）。

- 付款方式:货物按期交付且经询价人验收质量和数量合格，并收到增值税专用发票后付款。

- 供货商须承诺该报价为最低供货价（闭口价），不再作任何价格调整。报价为含税（增值税专票13%）到场验收合格交货价。

- 报价企业需在报价文件中提供①企业法人营业执照；②银行开户许可证； ③如是代理商应提供代理授权证明文件;④报价文件（以上复印件及文件均应加盖报价人单位公章），否则报价的文件将不予接受。

- 合同期限：合同签订时确定。

- 报价文件

四川川投燃气发电有限责任公司

报价文件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表管 | Φ10×1、0Cr18Ni9，（外部刨光） | 根 | 3 |  |  | 6米/根 |
|  | 304不锈钢卡套直通变径 | Φ8-Φ6 | 个 | 10 |  |  | 见附图四 |
|  | 304不锈钢卡套直通变径 | Φ8-Φ10 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 投入式静压液位变送器 | 7MF15709AA01-ZH1D+Y01，量程0-5米，输出4-20mA,供电24VDC | 只 | 1 |  |  | 厂家：西门子 见附图二 |
|  | CPU散热硅脂 | HY510 导热系数1.93W/30g，罐装 | 瓶 | 1 |  |  | 见附图三 |
|  | 304不锈钢双卡套式三通快速气源铜管接头 | 正三通φ8-φ8-φ8 | 个 | 10 |  |  | 见附图五 |
|  | 高压高分断能力熔断器 | RN2-20/0.5，熔体管电阻值：14+-10%Ω，长度：410mm， 直径：55mm， 发电机出口PT保险。 | 个 | 12 |  |  | 厂家：库柏西安熔断器有限公司 |
|  | 电话分离器 | HL-2003 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 绝缘电工胶布 | 黄/绿/红/黑 四色各10个 17mm*10mm*0.12mm； | 个 | 40 |  |  | 厂家：公牛、3M、飞雕牌 |
|  | K2接线端子 | 规格：双刀片 适用芯径：0.4—0.9毫米 | 个 | 100 |  |  | 见附图九 |
|  | 干式变压器温度控制器 | 型号：LD-B10-220F 双爆双跳型； 工作电压：AC 220V；测量范围：-30.0℃～240.0℃；继电器触点容量：风机触点容量 10A/250VAC 控制输出容量 5A/250VAC；三相巡回测量：三相巡回显示/最大值显示及两种功能相互切换； | 套 | 4 |  |  | 厂家：福建力得自动化设备有限公司 （见附图十二） |
|  | 干式变压器冷却风机 | 型号：GFD358-155；风量：850M³/h；工作电压：220V；相数：单相；电流：0.48A；功率：65W；转速：1400r/min; | 个 | 1 |  |  | 厂家：佛山市华鹰组件制造有限公司 |
|  | 接触器触发板 | 型号：P2892-A-220-V10;该触发板件与CVX-7系列接触器配套使用， 用于6KV高压开关备件 ； | 块 | 2 |  |  | 厂家：施耐德电气华电开关（厦门）有限公司 （见附图十一） |
|  | 标示牌 | 规格：500mm*400mm;材质：铝板；印刷方式：丝印；标示牌内容：禁止攀登，高压危险 | 块 | 50 |  |  | 用于220KV输电线路标示牌更换 |
|  | 相序继电器 | 型号：CDXJ6-3，Ue380/Ie0.95；过电压保护范围385-460V；欠电压保护范围300-375V；过、欠压保护时间：1S-30S；三相不平衡保护范围：5%-49%，保护动作时间：1S-25S;断相保护动作时间：2S；相序保护瞬时。 | 个 | 3 |  |  | 安装方式：导轨式 |
|  | 中间继电器 | 型号：JZX-22F(D)/4Z;规格：细8角 5A（继电器+底座）2常开2长闭；线圈电压：380VAC； | 个 | 5 |  |  | 用于电气设备日常维护使用 |
| 合计 | 共计人民币： 元 （大写： 元整） |
| 设备供货周期 | 合同签订后 日到货 |
| 增值税税率 |  |
| 报价日期 |  |

附图：

图二：投入式静压液位变送器             图三：CPU散热硅脂                              图四：304不锈钢卡套直通变径

图五：304不锈钢双卡套式三通快速气源铜管接头                       图九 K2接线端子                   图十一    接触器触发板

图十二   干式变压器温度控制器

# Text boxes

图七   加厚304不锈钢大号门扣

图八  手提电子秤

图6 电话光端机

图11 接触器触发板

图十 开关柜把手