# 四川川投燃气发电有限责任公司

# 2021-2024年度起重设备维护

# 比选公告

四川川投燃气发电有限责任公司（以下简称“比选人”）拟对2021-2024年度起重设备维护工作，根据《四川川投燃气发电有限责任公司采购管理制度》，现将通过公开比选方式选聘服务单位提供起重设备维护工作服务，欢迎符合资质条件的服务单位申请参加比选活动。

一、公司概况

四川川投燃气发电有限责任公司是四川首座大型环保节能燃气电站，项目规划装机容量4×350MW等级燃气－蒸汽联合循环机组，分两期建设；一期已将建成装机容量为2×350MW等级燃气－蒸汽联合循环机组。公司所在地为四川省达州市斌郎乡桥坝村，位于达州市经开区化工产业区范围内；厂址距达县城南12km，西距210国道约400m。

二、维护时间

2021年8月10日-2024年8月9日

三、维护地点

四川川投燃气发电有限责任公司厂区内。

四、维护的主要工作内容范围

4.1四川川投燃气发电有限责任公司范围的起重设备的机械部分、电气和控制部分。机械部分包括车轮组、联轴器、制动器、轨道、减速机、起重机防雨设施等机械装置及附件。电气和控制部分包括电气控制柜、安全滑触线、所有测量装置、行程开关、电机、控制盘（手柄）、电缆等控制设备,也包括设备的卫生和防腐。

4.2起重设备包括：全厂起重设备，包括汽机房、余热锅炉房、供水系统（含净水站、取水泵房）、材料库、循环水泵房、锅炉给水泵房、污水处理站等构建筑物处的桥式起重机、电动单梁吊、电动葫芦（包括电动葫芦防雨棚、滑线防雨棚损坏后更换及防腐处理）、库房液压升降车、现场设备固定手拉葫芦。详细清单见附件2（不限于此，仅供比选申请人参考，但现场实际数量不会超过附件2所列数量的5%）。

4.3单项材料费用在1万元以下的起重设备零件的更换，起重设备在技术监督局的年度试验、检验、取证等相关工作。

4.4详见：《四川川投燃气发电有限责任公司起重设备维护技术规范书》。

五、维护质量要求

5.1比选申请人应严格遵守甲方的生产调度、运行管理、设备维修管理、缺陷管理、设备定期维修保养、物资材料管理及其他相关规章制度，服从和接受甲方相关部门的日常监督、指导和管理，接受其检查和考核。

5.2甲方提供本标段所辖设备的备品备件和辅助材料。比选申请人应参与备品备件的日常保养工作，并对所领用的备品备件质量进行检验，发现质量及其他问题时应及时向甲方有关部门汇报，绝不允许将不符合质量要求的零部件换到设备上去。

5.3比选申请人负责编制设备维修所需材料及备品备件计划，并经甲方审核批准。比选申请人应建立材料消耗台账，按规定进行盘库清账并及时上报甲方。

5.4比选申请人对所承担范围的工作内容应精心操作、精心设备维修，保证设备安全可靠运行；认真检查巡视设备，制定完整有效的设备维修技术措施，杜绝设备过修或欠修。

5.5设备维修工作应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、提高工作效率。及时修复替换下来的设备和其他零部件，做到合理使用，避免错用、浪费。

5.6比选申请人应自觉遵守甲方安全文明生产、设备缺陷、设备定期维修保养规定及其他相关规章制度，建立健全设备台账，作好设备定期维修保养，作好巡视检查和设备维修保养记录，掌握设备和系统状况，保证消缺及时、有效。

5.7起重设备完好率100%，缺陷消缺率100%。

5.8若比选申请人因技术原因或违反检修维修规程而造成检修维修质量不合格、返工、设备损坏事故等，不听从甲方工作安排和指挥的，根据甲方和国家相关规定进行考核和处罚。

5.9转动设备的振动、温升、噪音等指标符合国家标准、技术规范及制造厂要求。

5.10设备检修维修工艺应满足甲方《集控运行规程》、《设备检修规程》和《设备维修手册》以及制造厂家等相关标准和要求。

5.11详见：《四川川投燃气发电有限责任公司起重设备维护技术规范书》。

五、对比选申请人的资格要求

（一）资质要求

比选申请人在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

比选申请人具有独立承担民事责任的能力。

比选申请人必须是取得省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门颁发的特种设备安装、维护、改造许可证。

（二）财务要求

比选申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）其他要求

比选申请人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

比选申请人具备105t及以上起重设备维修、维护工作经验并熟悉电厂工作环境的专业化检修公司，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段。

标方具有从事该维护项目相应资质、维护经验，熟悉行业相关的技术规范要求。

比选申请人具有3年以上承担起重机械安装、维护、改造作业业绩，（比选申请人提供2018年-2019年维护业绩3个以上）。

（四）不接受联合体投标。

六、比选报名

请于2021年7月28日至2021年7月30日工作时间上午9:00-12：00时，下午14：00－17:00时，到四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司办公楼四楼报名并领取比选资料，或者将报名资料扫描（pdf）版整理后发送到577311435@qq.com邮箱。

发布公告的媒介：本次比选公告在川投集团外网（网址：http://www.invest.com.cn/）上发布。

七、报名需提交的材料

①营业执照副本原件扫描件；②具有特种设备生产许可证（含维修类）扫描件；③单位介绍信原件扫描件；④经办人身份证复印件加盖鲜章

八、递交比选申请文件截止时间及地点

比选申请文件的递交截止时间为2021年8月7日下午14:30 时，比选申请文件必须在此规定时间之前专人送达四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村四川川投燃气发电有限责任公司4楼会议室。比选申请文件一套，电子文档（限U盘）1份。迟到的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件，比选人予以拒收。

比选申请人应在在 2021年8月7日下午14:30时前将比选申请文件送达。凡截止时间后送到的比选申请文件将被比选人拒绝接收。邮件及密封报价文件须在上述规定时间内送至四川川投燃气发电有限责任公司计划营销部办公室，未按时报价的文件将不予接受。

九、联系方式

比 选 人：  四川川投燃气发电有限责任公司

地    址：  四川省达州市经济开发区斌郎乡桥坝村

邮政编码：  635000

联 系 人：  张先生

联系电话： （0818）3331168       18111388818

2021年7月28日