川投（达州）燃气发电有限公司

气瓶检测采购项目比选公告

川投（达州）燃气发电有限公司（以下简称“达州气电”）拟对消防气瓶进行检测。本项目采用公开比选方式选择确定供应商服务，请有相关资质符合要求的单位报名参加。

一、公司基本情况

川投（达州）燃气发电有限公司位于四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组，公司注册资本5亿元人民币，经营范围为电力投资开发、建设、生产经营和日常管理。

| 比选内容： 编号 | 气体类型 | 容积（L） | 压力（MPa) | 数量 | 气瓶类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 | 70 | 15 | 81 | 无缝气瓶 |
| 2 | 二氧化碳（启动瓶） | 15 | 15 | 1 | 无缝气瓶 |
| 3 | IG541 | 90 | 15 | 50 | 无缝气瓶 |
| 4 | 氮气（启动瓶） | 15 | 6 | 16 | 无缝气瓶 |

1.二氧化碳气瓶检测(含拆装、运输、检测、充装、调试)，工期15天。

2.IG541消防瓶及氮气启动瓶检验、充装、调试恢复(分两批次进行：备用25瓶IG541及8瓶氮气启动瓶、余下的25瓶IG541及8瓶氮气启动瓶,气瓶拆卸后应进行相应封堵，保证系统的可靠备用)两次检验时间间隔不大于30天。

3.在对消防气瓶检测及灭火剂更换的同时，对气瓶容器阀进行维修、更换易损件，作强度试验和气密性试验。对电磁启动阀进行维修，更换易损件，作通电启动试验。

4.项目完成后按气瓶安全技术监察规程提交钢瓶检测报告和药剂检测报告，钢瓶充装符合规范要求的灭火剂。

三、资格要求：

1.在中国境内注册并具有独立法人资格、正常营运的合法企业。

2.须具备省级及以上质量技术监督局核准颁发的特种设备检验检测机构核准证（核准项目含PD1无缝气瓶）、消防设施工程专业承包二级及以上资质证书、安全生产许可证。

3.检测人员须取得气瓶检验人员资格证书。

4.须具有从事气瓶检测业务的专用场所及设备，具一定的气瓶检测能力或不少于2个业绩。

5、不接受联合体参选。

四、报名时间、地点、方式

1.凡有意参加的申请人，于2022年7月15日下午17:00 时前按要求将指定文件发送至指定邮箱。

2.发布公告的媒介：本次比选公告在川投集团外网（网址：http://www.invest.com.cn/）和达州气电外网（https://ctqd.invest.com.cn/）上发布。

3.非比选人合格供应商库的申请人需填写预选合格供应商基本情况表，经比选人审核通过后方能进入比选申请文件评审。

五、报名需提交的材料

1.营业执照复印件加盖公司鲜章。

2.授权委托书、经办人身份证复印件并加盖公司鲜章。

3、非比选人合格供应商库的申请人需填写预选合格供应商基本情况表，经比选人审核通过后方能进入比选申请文件评审。

六、递交比选申请文件截止时间及地点

比选申请文件的递交截止时间为2022年7月20日上午10:30 时，比选申请文件必须在此规定时间内按要求送至指定地点。比选申请文件正本壹份，鲜章PDF扫描件壹份（限U盘）。迟到的、未按照要求密封的比选申请文件，比选人予以拒收。

比选人于2022年7月19日上午10:30，在达州气电会议室开启比选申请文件，比选人邀请已递交比选申请文件的比选申请人到现场监督，到场的比选申请人（不要求一定到场）法定代表人或授权代理人须对本单位递交的比选申请文件开启情况签字确认。

七、联系方式

比 选 人：  川投（达州）燃气发电有限公司

地    址：  四川省达州市高新区斌郎街道桥坝社区7组

邮政编码：  635000

联 系 人：  何先生

联系电话：  028-83355911

邮    箱：  heliang@invest.com.cn